## Analysis
all_sensorsbegin	all_sensorsend	T_SW4o	T_SP4o	T_SW5o	T_SW2o	T_SW5i	T_SD2i	T_RW3o	T_RW1i	t_EW1i	t_EW1o	t_EW2i	t_EW2o	t_EW3i	t_EW3o	t_EW4i	t_EW4o	v_EW1	v_EW2	v_EW3	v_EW4	M_SW4o	RHO_SW4o	P_RB13	P_RB02
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T11	T12	T11	T22	T31	T32	T41	T42	Ve	Va	Vc	Vg	m_poor	d_poor	p_top	p_bottom
2015-10-09 13:25:43.500	2015-10-09 13:47:13.500	78.30394	77.96275	97.02596	102.03205	101.76232	83.876465	40.40221	40.03293	80.24079	76.12648	100.144066	103.603195	40.179707	44.096134	80.25344	76.88058	4.9999313	5.0010185	4.99862	4.9999647	609.1896	1527183	392.22882	108.60112
2015-10-09 13:03:03.500	2015-10-09 13:21:43.500	78.29663	77.93947	97.15215	102.235146	101.978134	83.87897	40.240242	39.819576	80.23311	76.15913	100.22954	103.66134	40.115303	43.980595	80.25419	76.92169	5.000151	4.9987144	5.0009646	4.9999986	609.62775	1528.4973	391.60187	108.597244
2015-10-26 16:29:05.500	2015-10-26 17:53:35.500	78.075714	77.67691	95.88128	102.65191	102.50728	86.89301	40.97141	40.578453	80.23812	75.59114	100.1606	103.98403	40.115303	44.60162	80.260925	76.61773	4.9999866	5.000014	4.996049	4.999994	620301	1544.7051	378.01212	97.04446
2015-10-28 14:46:56.000	2015-10-28 15:03:36.000	98.032166	97.54868	112.92698	122.8115	122.88553	108.86802	51.317295	50.667618	90.390274	85.605774	120.18088	124.07454	50.15255	54.697594	100.31073	96.62371	5.000017	5.0000725	4.9997253	5.0002494	642.4353	1613.1659	570.61884	154.86407
2015-10-28 16:08:46.000	2015-10-28 16:35:36.000	97.335655	96.85152	115.82737	121.337494	120.99729	103.2726	51.020344	50.221622	91.11454	86.32075	120.18968	124.42111	50.14107	54.714832	100.313934	96.30203	5.000025	4.999868	5.0000057	5.00011	642.7964	1614.0841	579.8119	154.88092
2015-10-28 16:44:06.000	2015-10-28 17:03:26.500	97.347786	96.87534	115.78826	121.31685	120.97597	103.21394	50.857994	50.10407	90.974434	86.18592	120.19823	124.418236	50.130486	54.675224	100.301895	96.31019	4.999963	5.0000734	5.0002947	5.000189	644.6095	1613.9869	577.0441	154.78671
2015-10-28 18:02:16.500	2015-10-28 18:26:26.500	97.66072	97.20938	116.02271	121.21448	120.87014	102.96184	61.815403	60.5543	99.83366	95.02858	120.19197	124.28234	60.15318	64.67924	100.32217	96.42105	5.000071	5.0000796	4.9999666	5.0003753	608.9787	1524.0852	805.8193	243.96742
2015-10-28 19:12:26.500	2015-10-28 19:39:36.500	98.13297	97.670616	116.74214	121.82432	121.48768	103.84165	62.132835	60.91432	100.06509	95.25769	120.18832	124.27415	60.144646	64.83828	100.3215	96.301994	5.0000525	4.9999847	5.000174	5.000161	607.6646	1520.4213	807655	246.10484
2015-10-30 17:58:58	2015-10-30 18:39:28	98.26534	97.82864	124.34092	131.59232	131.38876	106.46268	56.25835	55.140846	100.26714	96.300125	130.20947	133.35934	55.14972	59.10421	100.32247	97.012024	4.999917	4.9998946	4.999938	5.000154	629.6049	1574.4069	860.6106	191.8359
2015-12-03 16:18:20.500	2015-12-03 16:42:50.000	73.07003	72.70807	89.760666	102.07801	101.911255	86.60996	35.00274	34.535366	75.23423	71.24881	100.15306	103.07131	35.118942	38.867096	75.24002	72.38491	4.99995	5.0000143	5.0015283	5.0003467	628.62524	1576.5765	321.9859	67.76946
2015-12-03 16:49:10.500	2015-12-03 17:48:40.500	73.09882	72.7197	89.65818	102.08266	101.92971	86.62453	36.024788	35.616566	75.23394	71.24416	100.15799	103.08142	35.159786	38.90554	75.246376	72.38758	5.0000334	5.0000477	4.999165	5.0001316	628.58997	1575.9972	322.8677	67.639496
2015-12-17 19:14:40.500	2015-12-17 19:41:40.500	88.1648	87.71771	114.57509	121.83651	121.50286	96.4318	45.615063	44.786896	90.25413	86.18789	120.19315	123.5001	45.107086	48.878014	90.27907	87.18457	5.0000362	5.000053	5.001259	4.999793	640.12634	1599.6827	578.8058	114.62989
2015-12-17 20:35:40.500	2015-12-17 21:05:00.500	87.94413	87.60981	113.73145	121042	120.713264	95.94038	45.473434	44.883736	90.25401	86.23957	120.198044	123.48339	45.107086	48.842556	90.28519	87.24957	5.000059	5.000069	5.0000186	4.999989	639.0266	1599.3136	577.16724	114.22327
2016-03-01 19:38:05.500	2016-03-01 20:13:55.500	88.16472	87.662605	115.25201	121.93812	121.71816	96.740845	48.27668	47.650635	90.25446	86.12465	120.1973	123.61062	45.140667	49.016544	90.287865	87.30736	5.000013	5.000038	5.0000734	4.999747	639.4615	1597909	589.3486	114.92195
2016-03-22 14:21:17	2016-03-22 14:55:47	96.61093	96.14609	120.29516	133.09906	132.98608	119.3075	50.33906	49.903496	100.267365	94.07257	130.22499	134.6958	45.152645	50.957645	100.31334	95.58306	5.000028	5.0002623	5.00001	5.000045	650.5934	1631.3151	783.0886	127.63649
2016-03-22 15:41:07	2016-03-22 17:50:37	96.63341	96.14262	119.94576	133.03967	132.93967	118.89044	50.18212	49.52552	100.266884	94.15161	130.21043	134.63797	45.15004	50.87222	100.31778	95.63222	5.000026	5.0000277	4.999952	4.9999733	653.0523	1633.0647	774.1772	127.153275
2016-03-29 15:45:32.500	2016-03-29 17:34:32.500	96.920975	96.3612	113.91706	118.74729	118.97462	103.52965	51.34183	50.627098	100.26695	94.10747	115.186165	120.66814	50.149147	55.933098	100.31562	94.628426	5.000007	5.0000243	4.9999943	4.999915	631.42395	1579.8358	602.4961	173.24725
2016-03-30 15:41:33	2016-03-30 16:22:53	96.249084	95.80101	125.80489	133.07765	132.98647	105.94594	41.976387	41.620808	100.26777	94.57131	130.20723	135.1858	40.145294	45.537067	100.3122	95.11143	4.9998	5.000066	5.0000305	4.999856	664.8684	1662.7084	701.93756	112.18172
2016-04-04 15:34:44.500	2016-04-04 15:54:55.000	96.85318	96.50896	124.76827	131.2591	130.8813	105.37603	54.231945	53.696884	100.26879	95.431946	130.22058	134.39087	50.14765	54.663033	100.282936	95.95048	4.999884	5.0000134	5.000084	4.999963	635.78674	1612.8304	806.8795	151.57689
2016-04-05 12:31:35	2016-04-05 14:26:55	96.96903	96.44017	124.47018	131.63675	131.24808	105.50409	54.11511	53.378437	100.26671	95.36188	130211	134.4484	50.149906	54.71461	100.3137	95.92844	4.999982	5.000015	4.999948	5.0000105	647.13196	1613.4242	807.7235	152.40968
2016-04-08 13:29:03.500	2016-04-08 13:45:23.500	73.90314	73.526245	100.88253	107912	107.61712	83.033806	30.32302	30.2385	80.23941	73.744736	105.16319	110.98684	25.169395	31.133528	80.24164	74.39648	4.999803	4.999953	4.9979153	4.999519	658.8029	1650.5208	350.8141	43.421246
2016-04-14 15:45:19	2016-04-14 17:32:19	86776	86.3054	110.27536	116.34357	115.980606	93.9851	48.905197	48.195354	90.25402	85.43831	115.18594	119.36148	45.146286	49.712128	90.280106	85.90864	4.999991	5.000001	4.999995	4.999932	630.2886	1578.2178	572.4466	121.91406
2016-04-29 15:26:30.000	2016-04-29 16:25:53.500	62.9102663341374	62.6206764028446	85.5917997747629	91.9603578922211	91.7116497172205	69.9836302287369	28.5992893191666	28.5797240636318	65.2190314656865	61.5577229260896	90.1443835162428	93.2477485778194	25.1556650175859	28.5923440663535	65.2238117057236	62.01276993602	4.99998904021687	4.99999144438947	4.9999878217801	4.99998409256569	634.923395127048	1586.86998388678	208.127271391849	37.0770150990476
2016-05-02 16:40:45.500	2016-05-02 18:05:05.000	86.56004	86.205505	124.18482	133.66377	133.31003	100.46231	31.894278	32.045742	95.25978	87.73871	130.21239	137.02348	25.141125	32.217678	95.29962	88.46098	5.0000005	5.000009	5.000007	4.999907	699.79266	1741.5135	619.44977	46.19226
2016-05-04 14:02:32.500	2016-05-04 15:10:23.000	74.224304	73.855865	101.95934	108.74219	108.457115	83.80466	31.221233	31.254017	80.240616	73.78751	105.17008	111.00688	25.145748	31.191868	80.26119	74.39646	4.9999323	5.0000052	5.0001802	4.999888	661.45526	1651.4653	348.24347	43.171825
2016-05-12 14:53:44.500	2016-05-12 16:17:44.500	59.499752	59.283844	82.14933	89.04151	88.80422	66.09429	30.746977	30.731842	60.215218	59.169353	89.01926	89.52067	30.141972	31.107998	60.203037	59.586464	5.0000134	4.9999986	5.000032	4.999955	618.7032	1550.6259	186.81676	42.94065
2016-05-12 17:01:24.500	2016-05-12 18:17:54.500	59.513706	59.297012	82.22661	89.18245	88.95007	66.123344	30.798967	30.848186	60.213528	59.19245	89.14799	89.62498	30.142067	31.080332	60.202877	59.614254	4.9999957	5.0011115	4.9999747	5.0000234	618.7986	1551.1315	187.24883	43.091557
2016-05-13 10:33:35	2016-05-13 10:55:05	62.420475	62.123047	85.20618	91.504234	91.25134	69.671616	28.572105	28.521023	65.21975	61.54495	90.1304	93.229744	25.161545	28.609974	65.211365	62.032356	4.9998755	5.000002	4.998687	4.9999294	637.49976	1590.8599	207.16925	36.568127
2016-05-13 13:02:35	2016-05-13 13:34:35	87.09817	86.65304	111.12562	117.187035	116.865234	94.54279	49.385147	48.69369	90.25605	85.195854	115.17768	119.56109	45.149582	49.870117	90.284706	85.83682	5.0000587	4.9999285	4.999886	4.999949	631.75354	1580.1112	574.75995	119.54339
2016-05-13 13:41:15	2016-05-13 14:35:25	87.30762	86.86067	111.277176	117.28666	116962	94.81642	49.384884	48.75842	90.25249	85.211716	115.18961	119.56244	45.152283	49.899406	90.28777	85827	4.9999804	4.9999766	4.9997497	5.0000753	632.72064	1579.21	575013	119.65773
2016-05-17 16:22:07.000	2016-05-17 16:49:57.000	87.1948	86.85819	124.951584	134.40742	134.21764	101.14685	30.505932	30.647552	95.25986	87.82516	130.21289	136.86983	25.172895	32.101498	95.30074	88.764275	5.0000486	4.9999104	4.9973373	4.9999194	699.8984	1744.2588	602.7023	45.99476
2016-05-18 13:21:47.500	2016-05-18 14:01:57.500	74.01724	73.649895	101.33059	108.18627	107.88362	83.53536	31.258364	31.24049	80.23935	73.75937	105.168465	111.00936	25.140516	31.253948	80.25839	74.42184	4.9998894	5.0000577	5.0001283	4.999982	662.1098	1649.1215	353.6528	43.207737
2016-05-18 14:04:47.500	2016-05-18 14:29:07.500	73.871864	73.5087	101.38392	108.34276	108.03965	83.468864	31.271582	31.257803	80.23887	73.736115	105.16703	111.03192	25.15473	31.28735	80.26569	74.41424	4.9999294	4.999899	5.000352	5.0001187	662.5362	1649.7394	353.2152	43.170773
2016-05-18 16:34:17.500	2016-05-18 17:06:37.500	86.68469	86.25359	124.31482	133.68562	133.31204	100.6707	31.432287	31.544119	95.26217	87.790504	130.20064	136.91946	25.159655	32.22524	95.30283	88.58572	4.999784	4.999962	4.9986706	4.999921	697.7185	1743735	618.9697	45.919296
2016-05-19 11:11:38	2016-05-19 12:34:18	62.79786	62.528687	85.52633	91.87203	91.61801	70.09638	28.59073	28.59211	65.220985	61.53958	90.14449	93.263596	25.14421	28.588257	65.21325	62.079956	5.000002	4.999976	4.9998274	5.000093	636.5653	1589.5369	205.00204	37.313484
2016-05-19 13:42:18	2016-05-19 14:06:08	59.54424	59.301514	81.932846	89.00673	88.760925	66.06417	30.445524	30.000713	60.21483	59.12684	88.76437	89.29578	30.143368	31.125341	60.201077	59.554543	4.9999604	5.000086	4.999912	5.000157	620.6969	1550.7848	185.80496	43.183228
2016-08-11 14:15:03.500	2016-08-11 15:40:53.500	82.61452	82.19053	119.89423	130.84743	130.44243	95.04505	32.79467	33.770443	84.998505	81.72075	129.99718	132.46646	29.998142	33.01531	85.00113	82.52053	5.000002	5.00023	4.999986	4.9998374	688.04144	1716.5986	490.18137	47.968666
2016-08-11 17:32:33.500	2016-08-11 18:06:33.500	80.271194	79.88003	120.034355	131.77586	131.37921	94.93334	24.748207	26.003574	85003	80.06696	130.00075	134.14786	19.98096	24.556412	85.00078	81.00176	5.000022	5.000597	5.000687	4.999964	708659	1773.8845	458.9624	28.791924
2016-08-12 11:26:00.000	2016-08-12 11:53:50.000	81.65461	81.229576	120.15025	131.5777	131.1813	94.955795	28.72917	29.952133	84.99818	80.78675	130.00146	133.40991	25.001305	28.83878	85.00312	81.70282	5.000066	4.999977	5.000086	4.999624	699.93805	1745.9429	476.17117	37.050938
2016-08-12 12:20:20.000	2016-08-12 12:57:30.000	82.31624	81.90407	123.515305	135.89546	135.4856	96.93763	28.190788	29.789051	85.00019	81.54133	134998	137.5843	25.000395	28.19176	84.985146	82.42518	5.000028	5.0001597	4.9999766	5.000299	704.2026	1763.5245	491.75833	36.323853
2016-08-12 13:08:40.000	2016-08-12 13:26:00.000	82.43795	82.11218	123.47599	135.97092	135.57751	96.893875	28.288116	30.042244	84.99959	81.54249	135.00635	137.59976	25.004002	28.191334	85.00133	82.444084	5.00006	4.999503	5.000105	5.0001645	704.4392	1761.9432	491.58157	36.09362
2016-08-12 14:25:20.000	2016-08-12 15:42:10.000	80.73029	80.331726	116.746414	126.6593	126.28668	93.373314	29.5483	30.554083	84.99998	80.05254	125.00148	129.21445	25.002272	29.576097	85.0012	80.96092	4.9999714	5.0000277	5.000113	4.9999537	689.85364	1726.7262	461462	39.490128
2016-08-12 18:23:20.500	2016-08-12 19:01:20.500	79.99991	79.596306	113.57609	122.468956	122.12233	91.81579	30.423368	31.25012	84.99762	79.32339	120.005844	125.00651	24.99555	30.227045	85.01828	80.29897	4.9998813	5.0000334	4.9999695	4.9999657	683.3746	1710.6195	439.1069	41.106106
2016-08-16 15:08:12.500	2016-08-16 15:32:22.500	81.614296	81.215904	120.01584	131.34752	130.94666	95.22164	28.887005	30.021807	85.00199	80.82564	129.99927	133.39996	25.001993	28.95203	85.00756	81.709175	5.0001316	5.000522	5.000116	4.9999647	699191	1743.6836	478.63885	38.02287
2016-08-18 13:29:53.500	2016-08-18 13:51:23.500	81.70074	81.269005	120.022675	131.34772	130.93256	95.11489	28.916159	30.001984	84.99691	80.83092	130.00108	133.41177	25.001019	28.905281	85082	81.736435	4.999882	5.000019	5.0000525	5.0000114	695.5986	1744.7986	478.3287	37.444584
2016-08-18 14:44:43.500	2016-08-18 15:03:03.500	78.13011	77.71644	116.38426	130.36482	129.93689	90.41978	27.170813	28.622889	79.99605	77.44047	129.99646	131.6212	25.000015	27.247974	80.04455	78.28592	4.9999733	4.998787	5.0000234	5.0000353	689.73645	1744.5496	416.02618	34.248207
2016-08-18 18:08:33.500	2016-08-18 18:29:13.500	80.35264	79.93804	119.82958	132.01137	131.61607	94.51201	24.55877	25.457542	84.992004	79.91145	129993	134.17902	19.995441	24.536633	85.04313	81.06639	4.999891	5.0003266	4.999201	4.9999967	713.36664	1777.1874	456.04147	28.776693
2016-08-19 19:56:19.500	2016-08-19 20:16:39.500	83.45829	83.05305	119.48219	130.44518	130.05083	94.78645	36.823322	37.917053	84.995155	82.664116	130.01064	131.4922	35.003124	37.12293	85.03584	83.46398	5.0000696	5.000064	5.000416	4.999629	674.6347	1685.1184	508.94235	60.2005
2016-09-09 15:37:25.500	2016-09-09 15:49:25.500	84.609535	84.21951	121.43537	132.04895	131.6564	97.3655	28.842705	29.92405	89.99852	84.31981	129.97469	134.90977	24.842436	29.77832	90.003105	85.51181	5.000002	5.000042	5.007265	5.0001616	702.27454	1759.0322	507.6715	40.014294
2016-09-09 15:57:05.500	2016-09-09 16:16:55.500	84.3574	83.96601	122.01866	132.05394	131.66069	97.909195	29.103033	30.154388	90.00055	84.45211	129.99399	134.82474	24.940317	30.016474	89.992775	85.45653	4.9998646	5.0002556	4.998814	5.0002594	705.2011	1754.8374	511.6598	40.54823
2016-09-09 16:59:55.500	2016-09-09 17:16:35.500	84.52959	84.1025	122.12528	131822	131.39311	97.7999	28.878489	30.077845	90.00332	84.74863	130.01056	134.70695	24.997551	29.769258	89.97348	85.658485	5.000066	5.000001	4.999591	4.999825	617.82	1758.8074	518.4119	39.943676

## Analysis_uncertainties
all_sensorsbegin	all_sensorsend	T_SW4o_std	T_SP4o_std	T_SW5o_std	T_SW2o_std	T_SW5i_std	T_SD2i_std	T_RW3o_std	T_RW1i_std	t_EW1i_std	t_EW1o_std	t_EW2i_std	t_EW2o_std	t_EW3i_std	t_EW3o_std	t_EW4i_std	t_EW4o_std	For all TXX_Sen	v_EW1_std	v_EW1_sen	v_EW2_std	v_EW2_sen	v_EW3_std	v_EW3_sen	v_EW4_std	v_EW4_sen	M_SW4o_std	M_SW4o_sen	RHO_SW4o_std	RHO_SW4o_sen	P_RB02_std	P_RB02_sen	P_RB13_std	P_RB13_sen
2015-10-09 13:25:43.500	2015-10-09 13:47:13.500	0.025415875	0.025132235	0.0929938	0.056715865	0.056286775	0.066311456	0.09337453	0.10059637	0.018191088	0.027530484	0.09915177	0.079124145	0.10930796	0.084708504	0.013658042	0.023793971	0.02	0.01163437	25	0.008881972	0.03	0.016819248	25	0.006130723	0.03	22.640835	1.9	0.40620938	1	0.44150183	1.75	0.64366746	3.5
2015-10-09 13:03:03.500	2015-10-09 13:21:43.500	0.028596621	0.028780783	0.09918794	0.085165605	0.08799774	0.057795998	0.021705944	0.06181155	0.026636554	0.04511403	0.07928874	0.040278576	0.052804973	0.03467251	0.025687734	0.032349348	0.02	0.009417697	25	0.009607278	0.03	0.013034586	25	0.0056264484	0.03	29.373182	1.9	0.0898006	1	0.24587993	1.75	0.50785863	3.5
2015-10-26 16:29:05.500	2015-10-26 17:53:35.500	0.060853828	0.06130371	0.25093082	0.043858163	0.042600222	0.18569453	0.19148012	0.16643584	0.02217385	0.039318245	0.048809562	0.04841999	0.051187325	0.051891018	0.05509612	0.04027757	0.02	0.012798712	25	0.0062987786	0.03	0.01663615	25	0.006452607	0.03	32.640194	1.9	0.28793573	1	0.23508853	1.75	0.87442106	3.5
2015-10-28 14:46:56.000	2015-10-28 15:03:36.000	0.04513712	0.0439908	0.4156985	0.06158067	0.09672162	0.18082033	0.07556908	0.09523509	0.031885948	0.04163474	0.059071757	0.041494284	0.03449191	0.034141343	0.06603147	0.047606193	0.02	0.014207148	25	0.008318078	0.03	0.016531246	25	0.0065123304	0.03	39.441208	1.9	0.22184	1	0.33508775	1.75	1.6126137	3.5
2015-10-28 16:08:46.000	2015-10-28 16:35:36.000	0.05096967	0.05395936	0.11370451	0.041489504	0.04211407	0.0857586	0.10259271	0.0736986	0.04081227	0.044643953	0.057344966	0.041988354	0.020051312	0.020578342	0.06362488	0.04569013	0.02	0.014260485	25	0.0074675824	0.03	0.014125865	25	0.0069796345	0.03	45.072376	1.9	0.2789041	1	0.19411603	1.75	1.1223773	3.5
2015-10-28 16:44:06.000	2015-10-28 17:03:26.500	0.044850066	0.04545231	0.102026746	0.045920223	0.04477424	0.068815574	0.08939217	0.037352394	0.028010609	0.029912211	0.064511806	0.043419953	0.038899947	0.030897008	0.05380444	0.0451774	0.02	0.015492106	25	0.0059367674	0.03	0.017631449	25	0.006674043	0.03	46.087116	1.9	0.2364694	1	0.26326907	1.75	0.8883718	3.5
2015-10-28 18:02:16.500	2015-10-28 18:26:26.500	0.056793127	0.045307264	0.16115193	0.07491599	0.07378237	0.11839017	0.07776564	0.06980448	0.028639054	0.029671174	0.03763404	0.024265567	0.044009957	0.03314305	0.04379182	0.04035363	0.02	0.015914364	25	0.007575427	0.03	0.01523969	25	0.0059925667	0.03	42.160473	1.9	0.32124856	1	0.4280316	1.75	1.1315848	3.5
2015-10-28 19:12:26.500	2015-10-28 19:39:36.500	0.035840955	0.036639743	0.14265911	0.025730819	0.024014061	0.09343344	0.060277395	0.03219956	0.06419962	0.049873896	0.049797576	0.026394678	0.039747674	0.03108018	0.041698027	0.029938383	0.02	0.01582348	25	0.0072388463	0.03	0.01353998	25	0.006302708	0.03	44.17106	1.9	0.22875889	1	0.3522266	1.75	1.4940002	3.5
2015-10-30 17:58:58	2015-10-30 18:39:28	0.029335681	0.030466264	0.2077772	0.030937208	0.03247367	0.12411676	0.114183046	0.07644243	0.018396944	0.018589739	0.023113651	0.018070873	0.031641502	0.029793374	0.049152482	0.038492188	0.02	0.013431213	25	0.0072901887	0.03	0.014008149	25	0.005779572	0.03	36.23291	1.9	0.20203015	1	0.273216	1.75	1.0234841	3.5
2015-12-03 16:18:20.500	2015-12-03 16:42:50.000	0.03373514	0.03254555	0.25272784	0.030621368	0.046424113	0.10877766	0.2991626	0.35228485	0.010888877	0.015033173	0.024689917	0.014116599	0.024575625	0.024579195	0.03290089	0.028446808	0.02	0.010364561	25	0.0066108177	0.03	0.0107518565	25	0.005532141	0.03	29.626596	1.9	0.21507166	1	0.30050144	1.75	0.27461737	3.5
2015-12-03 16:49:10.500	2015-12-03 17:48:40.500	0.02282081	0.023661079	0.1506759	0.02363227	0.018617887	0.14012179	0.41048545	0.3869005	0.016449604	0.014551478	0.024304904	0.017045965	0.0089640645	0.009683789	0.024153998	0.01586067	0.02	0.009724196	25	0.006652889	0.03	0.010818679	25	0.005297666	0.03	23.753466	1.9	0.13855572	1	0.27295268	1.75	0.3572474	3.5
2015-12-17 19:14:40.500	2015-12-17 19:41:40.500	0.042294443	0.041461576	0.075448975	0.034918196	0.03634437	0.055255674	0.15741077	0.10966676	0.01693845	0.027776979	0.038259342	0.03277357	0.06493359	0.055497207	0.05131205	0.04340763	0.02	0.010087489	25	0.009514334	0.03	0.010049322	25	0.0054167244	0.03	22.06483	1.9	0.47787276	1	0.29689032	1.75	0.8689461	3.5
2015-12-17 20:35:40.500	2015-12-17 21:05:00.500	0.028851923	0.027128052	0.082556136	0.106502384	0.100218706	0.04559268	0.0630895	0.03015493	0.021473326	0.019364113	0.04056554	0.025428629	0.017744226	0.015882157	0.03709057	0.028018076	0.02	0.011004814	25	0.009501636	0.03	0.009501143	25	0.0066238595	0.03	19.309038	1.9	0.2366947	1	0.09898868	1.75	0.5465802	3.5
2016-03-01 19:38:05.500	2016-03-01 20:13:55.500	0.25132084	0.24827632	0.17343839	0.2631836	0.3632005	0.21949662	0.2717672	0.6928944	0.0314288	0.047202	0.032912333	0.038025975	0.04773378	0.07571565	0.042166438	0.044124495	0.02	0.013946634	25	0.009099529	0.03	0.010858097	25	0.005066454	0.03	34.938183	1.9	0.4137589	1	0.54792464	1.75	1.3397629	3.5
2016-03-22 14:21:17	2016-03-22 14:55:47	0.06980181	0.059101082	0.35110325	0.046004474	0.066909544	0.39729878	0.046374112	0.051955428	0.031217549	0.03688327	0.05354493	0.03491822	0.06984942	0.04680338	0.078420505	0.056293067	0.02	0.02395656	25	0.009462841	0.03	0.007850192	25	0.0110374605	0.03	46.545135	1.9	0.33274022	1	0.3687892	1.75	1.6597372	3.5
2016-03-22 15:41:07	2016-03-22 17:50:37	0.056056242	0.053884663	0.31079385	0.048584446	0.059374	0.30170015	0.08374991	0.070476614	0.028207785	0.031322923	0.06079208	0.041133847	0.06499644	0.04998773	0.070209585	0.051885404	0.02	0.027574085	25	0.009055232	0.03	0.008350731	25	0.010264491	0.03	36.920475	1.9	0.29017088	1	0.46332383	1.75	1.5849048	3.5
2016-03-29 15:45:32.500	2016-03-29 17:34:32.500	0.056309365	0.055235952	0.93368053	0.08229013	0.088123396	1.5536844	0.060617093	0.05250244	0.029534163	0.033240132	0.04522033	0.09993088	0.050823897	0.041855093	0.052889705	0.102526784	0.02	0.025858747	25	0.008759478	0.03	0.008427862	25	0.010674538	0.03	31.969994	1.9	0.2907326	1	0.30884227	1.75	2.720556	3.5
2016-03-30 15:41:33	2016-03-30 16:22:53	0.08306601	0.09984978	0.18324412	0.077392854	0.07019096	0.17243072	0.057261214	0.07670287	0.03263913	0.04127103	0.06330122	0.048146907	0.04790504	0.045986068	0.07904482	0.06017001	0.02	0.019817673	25	0.008952408	0.03	0.007976654	25	0.010578999	0.03	39.209045	1.9	0.38841984	1	0.25076428	1.75	2.494557	3.5
2016-04-04 15:34:44.500	2016-04-04 15:54:55.000	0.09455416	0.12366209	0.059696484	0.04828804	0.0509809	0.08420676	0.13091198	0.09357443	0.020931153	0.030138912	0.078078665	0.045518987	0.027776107	0.02822716	0.09444661	0.07138191	0.02	0.014121434	25	0.008425804	0.03	0.007187602	25	0.00887606	0.03	16.401112	1.9	0.4007185	1	0.29932457	1.75	1.0337048	3.5
2016-04-05 12:31:35	2016-04-05 14:26:55	0.05676296	0.05658399	0.2175821	0.12605457	0.13392319	0.250899	0.107948326	0.074327625	0.026470467	0.037625927	0.053374488	0.03813535	0.041390684	0.054698206	0.06721535	0.054364104	0.02	0.0146032125	25	0.008081591	0.03	0.008179725	25	0.008306194	0.03	41.92113	1.9	0.7933594	1	0.48444033	1.75	1.5130781	3.5
2016-04-08 13:29:03.500	2016-04-08 13:45:23.500	0.21535043	0.21300198	0.16718048	0.14938524	0.14857428	0.1819859	0.2532264	0.23329756	0.028445166	0.03085259	0.036297604	0.024976695	0.064378075	0.06412329	0.08008898	0.08751805	0.02	0.014278075	25	0.008296537	0.03	0.013870238	25	0.01167665	0.03	22.092833	1.9	0.39270288	1	0.17181565	1.75	0.6835152	3.5
2016-04-14 15:45:19	2016-04-14 17:32:19	0.09408819	0.08208551	0.11036288	0.05558946	0.058463197	0.087475605	0.14049667	0.1265198	0.024005117	0.025987368	0.047628812	0.039187063	0.04028419	0.031265832	0.067804664	0.046604343	0.02	0.012096609	25	0.008615283	0.03	0.008335053	25	0.009001612	0.03	24.01501	1.9	0.32455072	1	0.19197538	1.75	0.73147017	3.5
2016-04-29 15:26:30.000	2016-04-29 16:25:53.500	0.179314238592128	0.163842749371649	0.285245876566525	0.128723540175659	0.127143476981144	0.327036824539846	0.103529388458292	0.13177470992077	0.020278436402618	0.039627871680374	0.060533297782453	0.046410216533232	0.128046559562484	0.0784079196952	0.079651572212169	0.068283384445958	0.02	0.010610696189039	25	0.007113660726418	0.03	0.005106954261535	25	0.007332483135054	0.03	17.6173202452193	1.9	0.845794285086852	1	0.33648597991414	1.75	0.465484051512342	3.5
2016-05-02 16:40:45.500	2016-05-02 18:05:05.000	0.10090843	0.09937798	0.19163568	0.059094205	0.057158258	0.1726003	0.09493339	0.0702156	0.03306744	0.03271889	0.053906947	0.04014888	0.03228156	0.028813345	0.057470508	0.04122361	0.02	0.026695313	25	0.008735424	0.03	0.009212702	25	0.012218055	0.03	41.201298	1.9	0.38931084	1	0.12685016	1.75	1.3145884	3.5
2016-05-04 14:02:32.500	2016-05-04 15:10:23.000	0.051408466	0.05036702	0.11333984	0.080457956	0.100597695	0.072918236	0.042239692	0.033521287	0.024280779	0.024695154	0.042575065	0.028335204	0.04352897	0.030032514	0.058455054	0.044794705	0.02	0.014376439	25	0.0066915224	0.03	0.0077760005	25	0.012628302	0.03	19.202784	1.9	0.28028134	1	0.32593971	1.75	0.49320543	3.5
2016-05-12 14:53:44.500	2016-05-12 16:17:44.500	0.02160958	0.020866372	0.1841286	0.04839482	0.046488255	0.31279233	0.02589564	0.0385249	0.014162017	0.016464837	0.06339417	0.04528901	0.05366577	0.034977723	0.021180019	0.024558574	0.02	0.010616092	25	0.006860403	0.03	0.00838413	25	0.008268135	0.03	26.055742	1.9	0.27367616	1	0.12345557	1.75	0.43432567	3.5
2016-05-12 17:01:24.500	2016-05-12 18:17:54.500	0.012600801	0.013001069	0.10539372	0.08012877	0.07822243	0.057843566	0.014955814	0.014577754	0.010550535	0.02280485	0.08018816	0.059396356	0.02200503	0.016856173	0.01253825	0.016745815	0.02	0.0105932085	25	0.032057177	0.03	0.007693049	25	0.008337691	0.03	26.23738	1.9	0.21548292	1	0.0668172	1.75	0.37270927	3.5
2016-05-13 10:33:35	2016-05-13 10:55:05	0.11906633	0.11485799	0.34416193	0.059765413	0.057554036	0.5238742	0.051833596	0.028450374	0.04210631	0.052152276	0.06627545	0.059156273	0.06996782	0.06602037	0.09416545	0.08035371	0.02	0.011366433	25	0.006830887	0.03	0.010389215	25	0.0076572686	0.03	19.66047	1.9	1.3341842	1	0.15320519	1.75	0.43640798	3.5
2016-05-13 13:02:35	2016-05-13 13:34:35	0.078602046	0.078810275	0.20220599	0.06391414	0.06589485	0.21437095	0.054798324	0.037596315	0.030958755	0.044600956	0.06491231	0.049198385	0.043562494	0.038758796	0.086498626	0.07123672	0.02	0.012666741	25	0.007153231	0.03	0.008197578	25	0.009852893	0.03	42.504864	1.9	0.6606582	1	0.45780262	1.75	1.2329441	3.5
2016-05-13 13:41:15	2016-05-13 14:35:25	0.14916317	0.15557478	0.12540542	0.073748544	0.07404163	0.123947844	0.034261893	0.03057523	0.024935761	0.02344414	0.030015716	0.019538842	0.04873963	0.035444494	0.03750628	0.029348457	0.02	0.013921883	25	0.007322662	0.03	0.007998109	25	0.010214934	0.03	44.099293	1.9	0.2920375	1	0.40351585	1.75	0.81013924	3.5
2016-05-17 16:22:07.000	2016-05-17 16:49:57.000	0.0706059	0.0677791	0.21696743	0.10680299	0.07042776	0.22107476	0.10832362	0.079795204	0.042035542	0.046424456	0.061619487	0.04299608	0.02836105	0.0450179	0.0934072	0.07445543	0.02	0.023847556	25	0.008834497	0.03	0.008984734	25	0.010106904	0.03	37.798225	1.9	0.47271472	1	0.13781458	1.75	1.6887943	3.5
2016-05-18 13:21:47.500	2016-05-18 14:01:57.500	0.07269567	0.07025207	0.12709521	0.08046589	0.08060486	0.1019705	0.03988834	0.01967152	0.03288477	0.039964195	0.08918918	0.054489333	0.063210905	0.054027822	0.09363675	0.06317086	0.02	0.014816228	25	0.007295293	0.03	0.008182672	25	0.013185128	0.03	35.453354	1.9	0.28480765	1	0.30501628	1.75	0.71178377	3.5
2016-05-18 14:04:47.500	2016-05-18 14:29:07.500	0.039143123	0.03517952	0.094794355	0.032587275	0.035281055	0.08572489	0.04163997	0.01631505	0.021354906	0.018575294	0.0170026	0.012063635	0.055839382	0.036893465	0.019727629	0.018635087	0.02	0.013852679	25	0.0074897776	0.03	0.008239073	25	0.013114318	0.03	31.607954	1.9	0.21092232	1	0.24576662	1.75	0.44500196	3.5
2016-05-18 16:34:17.500	2016-05-18 17:06:37.500	0.22535564	0.22272143	0.22648059	0.12486446	0.12353253	0.2420917	0.16243961	0.14201581	0.043603767	0.043000832	0.06692215	0.045298796	0.030394157	0.04061087	0.07468427	0.05678973	0.02	0.027157754	25	0.008591678	0.03	0.012001657	25	0.010689904	0.03	45.97244	1.9	0.45565447	1	0.34923592	1.75	1.4284424	3.5
2016-05-19 11:11:38	2016-05-19 12:34:18	0.08099469	0.0816327	0.0966757	0.051285926	0.04928126	0.0941169	0.025718663	0.017592812	0.017400721	0.02263677	0.043746267	0.028550455	0.05318076	0.0420984	0.04426383	0.03941095	0.02	0.011511552	25	0.007395901	0.03	0.010194407	25	0.008385852	0.03	17.879038	1.9	0.21264356	1	0.108009495	1.75	0.49958524	3.5
2016-05-19 13:42:18	2016-05-19 14:06:08	0.026855873	0.02537743	0.5072159	0.023906322	0.02846349	0.3448676	0.010357499	0.016624609	0.009574682	0.013340708	0.019150412	0.021300662	0.039467406	0.0388183	0.018564794	0.0196681	0.02	0.010303134	25	0.0071964944	0.03	0.008552845	25	0.00859819	0.03	19.24207	1.9	0.15408882	1	0.15637363	1.75	0.2688485	3.5
2016-08-11 14:15:03.500	2016-08-11 15:40:53.500	0.03958916	0.038418252	0.3909061	0.072729945	0.070947014	0.45982772	0.07556128	0.07130079	0.01788553	0.020304183	0.041416883	0.030307913	0.044103794	0.04967464	0.047952782	0.039600585	0.02	0.011616397	25	0.009327079	0.03	0.009046724	25	0.007595259	0.03	26.07907	1.9	0.5209097	1	0.29178184	1.75	0.4883441	3.5
2016-08-11 17:32:33.500	2016-08-11 18:06:33.500	0.12667553	0.121990144	0.16020092	0.06683658	0.068614565	0.16716531	0.048773844	0.07554627	0.022542575	0.037543908	0.03283264	0.021406276	0.026619948	0.022500174	0.036083963	0.022297896	0.02	0.01252063	25	0.010427634	0.03	0.011664103	25	0.0068401555	0.03	27.92	1.9	0.41215968	1	0.054133568	1.75	0.6918404	3.5
2016-08-12 11:26:00.000	2016-08-12 11:53:50.000	0.06278152	0.062102795	0.36490908	0.13279562	0.14120178	0.44034284	0.052417602	0.034261335	0.021860806	0.036812775	0.05072503	0.036388397	0.03772226	0.04508699	0.06794624	0.049966436	0.02	0.012240894	25	0.00781828	0.03	0.008352795	25	0.006710646	0.03	29.239582	1.9	0.8821644	1	0.1493466	1.75	0.7790519	3.5
2016-08-12 12:20:20.000	2016-08-12 12:57:30.000	0.060859147	0.08083413	0.1590161	0.08417956	0.085312344	0.1481109	0.031948168	0.0730612	0.014640667	0.022462344	0.03311011	0.021362482	0.02316467	0.024933584	0.059269466	0.047328737	0.02	0.011591607	25	0.019084988	0.03	0.0074998834	25	0.0070596184	0.03	30.700132	1.9	0.40545323	1	0.07030479	1.75	0.48329374	3.5
2016-08-12 13:08:40.000	2016-08-12 13:26:00.000	0.02168713	0.028416045	0.1098727	0.020629143	0.019496316	0.10431934	0.01847057	0.029956395	0.011225997	0.013323343	0.025347961	0.016189946	0.04133483	0.026787423	0.02523677	0.01891289	0.02	0.012103297	25	0.019360226	0.03	0.009836602	25	0.006739862	0.03	28.609175	1.9	0.20946193	1	0.099999346	1.75	0.32210466	3.5
2016-08-12 14:25:20.000	2016-08-12 15:42:10.000	0.1286359	0.12377319	0.27835777	0.13483003	0.13603552	0.29931846	0.06485721	0.051069744	0.021730328	0.033403303	0.07370257	0.05033975	0.0521916	0.07053116	0.08455905	0.05952784	0.02	0.012149938	25	0.007230127	0.03	0.008621536	25	0.0075915745	0.03	17.918318	1.9	1.0577778	1	0.1696035	1.75	0.67987937	3.5
2016-08-12 18:23:20.500	2016-08-12 19:01:20.500	0.09610199	0.09808756	0.17761284	0.06391652	0.06473927	0.25270993	0.08088827	0.08396527	0.027253568	0.050627876	0.04759143	0.047052097	0.082199655	0.06228808	0.06465021	0.052902825	0.02	0.01145545	25	0.0068869623	0.03	0.00827627	25	0.007642078	0.03	29.684668	1.9	1.0856866	1	0.15064657	1.75	1.0516965	3.5
2016-08-16 15:08:12.500	2016-08-16 15:32:22.500	0.08979384	0.09666863	0.4804728	0.10871445	0.11025812	0.5609082	0.045813587	0.107374735	0.01848815	0.03084739	0.036621325	0.032090362	0.03185361	0.06255225	0.047254052	0.03402456	0.02	0.011326431	25	0.015608855	0.03	0.008656341	25	0.007686986	0.03	30.26359	1.9	0.98326296	1	0.13797066	1.75	0.7476541	3.5
2016-08-18 13:29:53.500	2016-08-18 13:51:23.500	0.09251452	0.11799572	0.18186483	0.028346697	0.02908322	0.15256317	0.05705244	0.062982574	0.021602185	0.030771103	0.040058054	0.031231519	0.050898515	0.04178676	0.08137374	0.07846944	0.02	0.011350173	25	0.019090692	0.03	0.008985377	25	0.0068894033	0.03	42.08391	1.9	0.630867	1	0.25890228	1.75	0.832127	3.5
2016-08-18 14:44:43.500	2016-08-18 15:03:03.500	0.045248028	0.044740703	0.6305381	0.29158336	0.29217303	0.66815877	0.13278233	0.021345742	0.04540164	0.055489928	0.040903017	0.04693939	0.030569304	0.045182414	0.08254223	0.08457022	0.02	0.010905102	25	0.059841517	0.03	0.00767922	25	0.008091932	0.03	31.057611	1.9	0.920656	1	0.09937359	1.75	0.90167785	3.5
2016-08-18 18:08:33.500	2016-08-18 18:29:13.500	0.18355711	0.18060814	0.79897815	0.21640836	0.21550976	0.835993	0.14395757	0.18940689	0.024379335	0.08575032	0.078406274	0.085217044	0.03332848	0.08796569	0.09239466	0.07901255	0.02	0.011863211	25	0.0073585412	0.03	0.0067682345	25	0.006636589	0.03	39.545006	1.9	2.5384822	1	0.16617762	1.75	0.9703364	3.5
2016-08-19 19:56:19.500	2016-08-19 20:16:39.500	0.07031971	0.07626331	0.31725487	0.042413365	0.03452805	0.35881364	0.06886822	0.10627785	0.01649577	0.04362801	0.023160908	0.01764232	0.038612254	0.0390823	0.060008183	0.05942433	0.02	0.0095666135	25	0.0068379776	0.03	0.007623555	25	0.0068771574	0.03	44.855076	1.9	0.5455406	1	0.39869645	1.75	0.6728746	3.5
2016-09-09 15:37:25.500	2016-09-09 15:49:25.500	0.2743494	0.2663146	0.42428923	0.23399417	0.23220278	0.5259229	0.049469978	0.022958616	0.020727614	0.04037078	0.06970327	0.043258637	0.07620023	0.10127244	0.105159	0.09189879	0.02	0.015635455	25	0.0073817847	0.03	0.025415538	25	0.007142134	0.03	35.24464	1.9	1.4517851	1	0.2901882	1.75	1.2149107	3.5
2016-09-09 15:57:05.500	2016-09-09 16:16:55.500	0.071807735	0.07136639	0.18243548	0.05889526	0.062871575	0.1478938	0.100755446	0.09804279	0.027327435	0.039564323	0.07121139	0.043571223	0.027954051	0.023309201	0.08415254	0.059259158	0.02	0.0132609345	25	0.00838885	0.03	0.015602897	25	0.007067699	0.03	40.245197	1.9	0.4087285	1	0.0758693	1.75	1.0421294	3.5
2016-09-09 16:59:55.500	2016-09-09 17:16:35.500	0.08570244	0.08123097	0.5115775	0.079206705	0.068971604	0.6068182	0.076962315	0.05881819	0.024030667	0.03396201	0.025563627	0.0325461	0.05470871	0.09312788	0.05703944	0.053113453	0.02	0.014157302	25	0.0074347667	0.03	0.017582197	25	0.005976071	0.03	39.442886	1.9	1.5362003	1	0.25458133	1.75	1.0926478	3.5

## OtherMeasuredVariables
all_sensorsbegin	all_sensorsend	RHO_SW2o	RHO_RW1i	M_RW1i	T_RP1i	T_RP1o	T_RP3o	T_SW2i	T_SW4i	T_SB0i	T_SB0o	T_SB1i	T_SB1o	T_RB0	T_RB1	T_RB0i	T_RB0o	T_RB1i	T_RB1o
2015-10-09 13:25:43.500	2015-10-09 13:47:13.500	1499.4215	1006357	36.932343	76.14177	75.989586	40.15883	97.083206		73.10116	73.2291	98.657936	101.34208	73.70923	77.80174	48.676323	40.34116	75.95029	75.200966
2015-10-09 13:03:03.500	2015-10-09 13:21:43.500	1500.2043	1006.4721	37.00333	76.14785	75.99038	39.96624	97.21586		73.157005	73.111824	98.776085	101.58034	73.802185	77.5662	48.420525	40.094597	75.95106	75.18926
2015-10-26 16:29:05.500	2015-10-26 17:53:35.500	1509.7484	1006.69995	39.99951	75.61756	75.41707	40.76214	95.31147		72.14981	78.05534	97.03133	101.01639	73.60963	77.82277	47.07536	40.83974	75.338326	74.462814
2015-10-28 14:46:56.000	2015-10-28 15:03:36.000	1578.5034	1003.0879	40.0014	85.78245	85.52559	50.98783	113.05813		91.25653	98.02683	114.95755	119.71161	90.98791	88.79727	55.183407	50.120567	85.37764	84.65392
2015-10-28 16:08:46.000	2015-10-28 16:35:36.000	1579.2177	1003.6312	40.003803	86.35563	86.11305	50.487324	116.11295		90.7582	96.7515	117.12383	119.71476	90.45216	89.4919	57.12678	50.48061	86.02691	85.11884
2015-10-28 16:44:06.000	2015-10-28 17:03:26.500	1580.0406	1003.4275	40.00634	86.23133	85.988884	50.342907	116.06926		90.79915	96.57143	117.02577	119.71579	90.33613	89.08364	57.27192	50.337715	85.90091	85.024414
2015-10-28 18:02:16.500	2015-10-28 18:26:26.500	1495.3503	1000983	39.99171	95.07822	94.80395	60.96442	116.21838		91.941605	97.334404	118.31107	119.1123	92.45802	95.20614	65.90543	61.63274	94.64605	93.7471
2015-10-28 19:12:26.500	2015-10-28 19:39:36.500	1491.6083	1001.3416	40.005997	95.300835	95.02048	61.323082	116.96455		91.81767	98.02276	118.51098	120.58275	92.81518	95.83062	66.567986	61.856327	94.84694	93.9541
2015-10-30 17:58:58	2015-10-30 18:39:28	1549.2582	1002193	35.000896	96.34278	96.11624	55.510323	124.73734		92.635315	98.23947	127.963005	125.71464	92.0701	99.099266	59.44744	54.967236	95.973724	94.95616
2015-12-03 16:18:20.500	2015-12-03 16:42:50.000	1544.1743	1008.5357	34.995388	71.25183	71.05093	34.757572	89.91136		68.84395	72.65464	91.86409	100.894356	67.24375	74.90777	39.04402	34.899376	70.99921	70.17368
2015-12-03 16:49:10.500	2015-12-03 17:48:40.500	1543.7322	1008.22034	34.999695	71.268456	71.09216	35.78727	89.81238		68.83424	72.72771	91.918945	100.93732	67502	74.726555	39.139362	36036	71.03581	70.22042
2015-12-17 19:14:40.500	2015-12-17 19:41:40.500	1571.1257	1005.6772	35.004463	86.48337	86.20678	45.050507	114.95606		82.85321	87.39655	121.19027	117.533394	80.98786	90.29942	49.14518	45.50437	85.919174	85.36821
2015-12-17 20:35:40.500	2015-12-17 21:05:00.500	1572.8224	1005.7262	31.996674	86.5193	86.24718	45.086987	114.150536		82.96148	87.22363	121.12612	115.086006	81.09596	90.42346	48.955673	45.042587	85.96433	85.55129
2016-03-01 19:38:05.500	2016-03-01 20:13:55.500	1568.0983	1003.78284	36.738503	86.41563	86.16679	47.793976	115.51596		82.76942	87.301216	120.7731	116.98938	81.84995	89.48944	49.33007	51.334206	86.133545	85.38821
2016-03-22 14:21:17	2016-03-22 14:55:47	1577.4196	1003.9475	49.32918	94.61158	94.11457	50.106785	119.994865		88.63882	95.762726	125.86432	125.21017	90.08298	98.67539	51.368847	54.874805	93.78655	93.47696
2016-03-22 15:41:07	2016-03-22 17:50:37	1580.3365	1003271	49.98869	94.47596	93.91871	49.812782	119.64082		88.83084	95.87316	125.852104	125.03837	90.24387	98.759605	53.290657	49.935112	93.50642	92.98898
2016-03-29 15:45:32.500	2016-03-29 17:34:32.500	1532.6481	1003.0799	50.00071	92.91039	92.48144	50.90966	113.674774		88.12047	96.086174	119.51995	110.73465	91.42753	98.21652	60.006756	51.067493	92.20056	90.77372
2016-03-30 15:41:33	2016-03-30 16:22:53	1615.2762	1005.6713	45.003735	94.32795	93.976166	41.78919	126.23867		88.327705	95.64897	132.29993	129.67946	90.18098	99.53945	52.25831	41.55088	93.82236	92.96606
2016-04-04 15:34:44.500	2016-04-04 15:54:55.000	1577.5289	1000.44464	39.99874	95.44526	95.04065	53.91017	124.777855		90.54882	95.4739	131.80855	126.08214	90.795265	99.82413	54.976135	53.944332	95.1195	93.86282
2016-04-05 12:31:35	2016-04-05 14:26:55	1577.0814	1000.1905	40.002003	95.32305	94.91674	53.63824	124.8471		90.56618	96.17957	131.22414	126.9677	90.71931	99.69672	54.908398	53.489216	95.07349	93.60711
2016-04-08 13:29:03.500	2016-04-08 13:45:23.500	1585.8157	1007.5831	54.995323	73.57944	73.289116	30.314535	101.1899		65.86023	73.50891	108.65738	103.82171	70.48556	78.04759	35.11794	29.741106	73.41922	72.20805
2016-04-14 15:45:19	2016-04-14 17:32:19	1541.6672	1000.7068	38.189426	85.48609	85.2218	48.44304	110.501305		80.75981	85.52031	117.2353	109.314224	81.3992	85.77463	50.08236	50.13391	85.2834	83.68477
2016-04-29 15:26:30.000	2016-04-29 16:25:53.500	1555.0060925843	1006.93189616451	28.0010233511834	61.5977180695266	61.3829217089601	28.5706125833238	85.9083412674871		58.2721811071671	62.5417048771969	91.0975126110343	91.1187633879702	58.3429955323198	65.9270881995453	28.6907519613835	28.7441027932585	61.3572098535859	60.4343796805746
2016-05-02 16:40:45.500	2016-05-02 18:05:05.000	1661.7614	1006.9525	59.997196	87.72787	87.469986	32.007904	124.803375		77.15208	86.39553	132.11508	132.23079	82.504906	88.31287	40.904568	31.097635	87.45346	86.076126
2016-05-04 14:02:32.500	2016-05-04 15:10:23.000	1586.3661	1006.68274	51.99891	73.547905	73.215355	31.241432	102.09141		66.084984	73.65517	108.253136	107.09318	70.48987	78.55018	35.467815	30.87462	73.262924	72.0006
2016-05-12 14:53:44.500	2016-05-12 16:17:44.500	1549.2737	1002.7319	8.000836	59.147476	58.93996	30.750473	82.515205		59.376682	59.14089	84.14843	87.63951	54.60057	64.50655	31.970562	31.074902	59.040085	58.066265
2016-05-12 17:01:24.500	2016-05-12 18:17:54.500	1550.0414	1002.72437	8.000715	59.166283	58.955914	30.828407	82.61019		59.436188	59.16828	83.890976	87.82714	54.59389	64.555435	32.164135	31.035992	59.072895	58.092518
2016-05-13 10:33:35	2016-05-13 10:55:05	1557.4606	1003403	30.006193	61.302002	61.055927	28.531017	85.48868		58.461212	62.11951	90.11357	90.04063	58.746586	66.67048	29.926401	28.46037	61.165604	60.0211
2016-05-13 13:02:35	2016-05-13 13:34:35	1540.3649	997218	41.99277	85.209175	85.00307	48.87407	111.39428		80.50865	86.26846	117.124695	115.89088	81.77076	88.69346	50.220516	49.44479	85.029686	83.45298
2016-05-13 13:41:15	2016-05-13 14:35:25	1539.8274	997.14624	42.00245	85.22968	85.00905	48.939457	111.55026		80.51909	86.47822	117.06921	115.88271	81.79475	87.54944	50.680782	50.191883	85.06874	83.46084
2016-05-17 16:22:07.000	2016-05-17 16:49:57.000	1666368	1003.47766	59.658123	87.02926	86.55196	30.633722	125.63295		77.558205	86.964874	133.3464	130.37108	82.54347	94.20869	40.975727	29.46275	86.820854	85.18157
2016-05-18 13:21:47.500	2016-05-18 14:01:57.500	1583.4298	1003.10516	53.00165	73.67556	73.41148	31.242023	101.73399		65.79208	73.82982	108.33811	106.84818	70.416595	77.82797	35.16393	30.846102	73.53224	71.95676
2016-05-18 14:04:47.500	2016-05-18 14:29:07.500	1583.6498	1003.09674	53.009155	73.66847	73.42206	31.257107	101.81293		65828	73.59717	108.36738	107.00375	70.335945	77.42559	36.02602	30.908022	73.51835	71.958275
2016-05-18 16:34:17.500	2016-05-18 17:06:37.500	1661.0427	1003.3339	58.931698	87.746826	87.46865	31.506306	124.91945		77.05821	86.329315	133.56654	131.96638	82.3126	88.07692	39.633156	30.095606	87.410225	85.6921
2016-05-19 11:11:38	2016-05-19 12:34:18	1556.8077	1003.3684	30.002052	61.459583	61.29626	28.588253	85.7972		58.432114	62.475235	90.33258	90.85897	58.309967	65.957985	30.979483	28.508566	61.346687	60.17326
2016-05-19 13:42:18	2016-05-19 14:06:08	1548.2958	1002.67175	8.001115	59.165714	58.979855	30.137856	82.292175		59.28883	59.049156	85.44744	88.0738	54.249043	64.01964	32.605972	31.018555	59.05423	57.95887
2016-08-11 14:15:03.500	2016-08-11 15:40:53.500	1688.9576	1001.7746	25.003555	81.787674	81.60518	33.87916	120.54873		79.11032	77.62689	126.98591	128.56465	74.73842	86.54674	36.092934	34.622486	81.55324	79.861404
2016-08-11 17:32:33.500	2016-08-11 18:06:33.500	1718.8301	1005.1255	37.062973	80.14353	79.96664	25.930088	120.72312		74.64662	75.62107	128.59122	129.5444	73.41881	82.2831	32.19789	30.55648	79.910866	78.20692
2016-08-12 11:26:00.000	2016-08-12 11:53:50.000	1703.3961	1003.8108	33.003807	80.88152	80.70147	29.954157	120.78821		76.70088	77.24538	128.29019	129.42787	75.01973	84.11885	30.76518	35.687855	80.647224	78.746185
2016-08-12 12:20:20.000	2016-08-12 12:57:30.000	1731.9237	1003.6545	27.82914	81.646675	81.47404	29.751255	124.25576		79.00839	78.21272	131.7745	133.5762	75.048996	86.15425	31.9355	33.76047	81.424255	79.5551
2016-08-12 13:08:40.000	2016-08-12 13:26:00.000	1731.8357	1003.59015	27.64582	81.64947	81.479866	29.961622	124.25574		78.98414	78.84736	131.78835	133.80876	75.21126	86.84326	32.807804	33.98031	81.43216	79.70202
2016-08-12 14:25:20.000	2016-08-12 15:42:10.000	1675.1768	1003.1284	40.611816	80.10754	79.93023	30.538212	117.202446		74.601456	76.692314	124.73603	124.2926	74.87241	81.53585	35.242023	36.472416	79.87943	78.06264
2016-08-12 18:23:20.500	2016-08-12 19:01:20.500	1650.8527	1002.8866	46.645126	79.28357	79.073715	31.227228	113.93649		72.70393	75.82565	121.12453	120.66128	74.715126	82.66156	36.430756	29.932684	79.066895	77.31083
2016-08-16 15:08:12.500	2016-08-16 15:32:22.500	1701.5244	1003.5372	34.15462	80.91421	80.73669	30.042719	120.96199		76.76391	76.59633	127.83017	128.90623	74.72925	83.172134	33.258907	34.76696	80.68492	78.80449
2016-08-18 13:29:53.500	2016-08-18 13:51:23.500	1701.7705	1003.38367	32.001842	80.879234	80.69643	30.057678	120.88589		76.66966	24.324017	128.20117	128.78548	74.72367	82.73983	32.62797	31.466463	80.6508	78.6604
2016-08-18 14:44:43.500	2016-08-18 15:03:03.500	1723.8715	1003573	19.372519	77.52503	77.35763	28.652184	117.56172		76.106735	24.2612	124.59851	127.85259	70.16323	81.98382	31.3411	30.698555	77.31936	75.35252
2016-08-18 18:08:33.500	2016-08-18 18:29:13.500	1720.6155	1004929	49.99562	79.895065	79.68823	25.461878	120.67301		74.65396	24.563082	128.64243	130.02115	71.4539	83.091156	30.882189	24.184319	79.65531	77.749435
2016-08-19 19:56:19.500	2016-08-19 20:16:39.500	1673.5575	999.7328	23.30604	82.71321	82.508835	38.070236	120.32899		81.374306	26.811388	126.01691	128.42331	75.72837	88.03809	39.23299	36.893833	82.446594	80.364426
2016-09-09 15:37:25.500	2016-09-09 15:49:25.500	1698.8511	1002.7628	45.225212	83.81291	83.56867	29.880249	121.86727		77.61142	83.86961	130.33096	129.76643	78.64615	90.53225	35.613663	27.505962	83.64998	82.95543
2016-09-09 15:57:05.500	2016-09-09 16:16:55.500	1696.4545	1002.7052	44.37179	84.00525	83.75968	30.138018	122.40152		77.78822	83.856926	130.23805	129.94672	78.501656	90.74176	36.162514	27.774466	83.84547	83.12498
2016-09-09 16:59:55.500	2016-09-09 17:16:35.500	1694.2281	1002.73157	41.895367	84.394745	84.15417	29.99365	122.562546		77.11099	84.00369	129.76547	128.79836	78.43918	90.58562	36.330498	27.544367	84.23531	83.561035

## OtherMeasuredVariables_uncertainties
all_sensorsbegin	all_sensorsend	RHO_RW1i_std	RHO_RW1i_sen	RHO_SW2o_std	RHO_SW2o_sen	M_RW1i_std	M_RW1i_sen	T_RP1i_std	T_RP1o_std	T_RP3o_std	T_SW2i_std	T_SW4i_std	T_SB0i_std	T_SB0o_std	T_SB1i_std	T_SB1o_std	T_RB0_std	T_RB1_std	T_RB0i_std	T_RB0o_std	T_RB1i_std	T_RB1o_std	For all T sensrors, TXX_SenT_RB0_sen					M_RW1i_sen	M_SW4o_sen		P_RB02_sen	P_RB13_sen	RHO_RW1i_sen	RHO_SW2o_sen	RHO_SW4o_sen		For all T sensrors, TXX_SenT_RB0_sen	v_EW1_sen	v_EW2_sen	v_EW3_sen	v_EW4_sen
2015-10-09 13:25:43.500	2015-10-09 13:47:13.500	0.03978835	1	0.4333128	0.7	0.14060412	0.12	0.030695207	0.032431617	0.096994676	0.07620761		0.047187652	0.035345163	0.11606333	0.067096174	0.04393521	0.09703849	0.03520117	0.058126155	0.033307098	0.03189031	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-10-09 13:03:03.500	2015-10-09 13:21:43.500	0.032430034	1	0.279302	0.7	0.1677468	0.12	0.038898848	0.03735689	0.034074318	0.08437098		0.04966544	0.072276756	0.13020858	0.10748162	0.02199119	0.0365356	0.036756925	0.042446338	0.035027117	0.02770448	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-10-26 16:29:05.500	2015-10-26 17:53:35.500	0.4585553	1	0.36501628	0.7	0.06968883	0.12	0.03059385	0.030353522	0.18079132	0.21121557		0.048237514	0.04986641	0.20825252	0.06360706	0.1502366	0.103652105	0.183119	0.26950172	0.028305398	0.02602868	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-10-28 14:46:56.000	2015-10-28 15:03:36.000	0.05960202	1	0.4198097	0.7	0.06164412	0.12	0.07527121	0.058463696	0.07775153	0.16209777		0.03890195	0.052431338	0.1582545	0.12291729	0.0695952	0.041606843	0.08282892	0.031029785	0.040541023	0.21355967	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-10-28 16:08:46.000	2015-10-28 16:35:36.000	0.10118055	1	0.20711842	0.7	0.04995784	0.12	0.041602034	0.040868483	0.0918768	0.08216451		0.024549548	0.077183604	0.08651721	0.18391725	0.07837374	0.09523293	0.051667083	0.05395906	0.03804467	0.03403998	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-10-28 16:44:06.000	2015-10-28 17:03:26.500	0.049643464	1	0.14686954	0.7	0.04859071	0.12	0.02795181	0.02719901	0.06935604	0.070696995		0.039032854	0.10388913	0.074086994	0.09258788	0.07261376	0.47046998	0.017407032	0.0342754	0.025460487	0.026515456	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-10-28 18:02:16.500	2015-10-28 18:26:26.500	0.09226879	1	0.37825307	0.7	0.055175833	0.12	0.028042328	0.02623446	0.06729792	0.1162827		0.045274857	0.17174928	0.1658513	0.32100907	0.11453804	0.10927333	0.14576308	0.07838822	0.024471074	0.027177868	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-10-28 19:12:26.500	2015-10-28 19:39:36.500	0.07845276	1	0.39802152	0.7	0.053562365	0.12	0.04816914	0.045228325	0.037402596	0.09906447		0.036111504	0.05172876	0.1166739	0.03933171	0.024621332	0.26473457	0.020439617	0.11476974	0.037837036	0.043618314	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-10-30 17:58:58	2015-10-30 18:39:28	0.07274089	1	0.39129984	0.7	0.07805035	0.12	0.018708713	0.01852059	0.08746877	0.13075945		0.03623832	0.031796865	0.16453765	0.2506513	0.086131625	0.10128068	0.027418874	0.23557669	0.016179115	0.016401494	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-12-03 16:18:20.500	2015-12-03 16:42:50.000	0.084410466	1	0.24929003	0.7	0.1425956	0.12	0.013431286	0.013549078	0.314777	0.3621334		0.045722973	0.07542297	0.29427302	0.036609013	0.063416794	0.039948083	0.02527099	0.23652694	0.011327427	0.013925715	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-12-03 16:49:10.500	2015-12-03 17:48:40.500	0.12175398	1	0.3008035	0.7	0.12026477	0.12	0.014456362	0.016159028	0.39629915	0.11228458		0.02036722	0.036475327	0.14843123	0.03353083	0.04942777	0.07725496	0.03371895	0.42375284	0.017266367	0.015690874	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-12-17 19:14:40.500	2015-12-17 19:41:40.500	0.05280088	1	0.32823902	0.7	0.04867991	0.12	0.03824249	0.061074447	0.127494	0.0532779		0.058482688	0.04621953	0.17141744	0.045080457	0.041646272	0.049410816	0.054160625	0.16480923	0.041258965	0.030947033	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2015-12-17 20:35:40.500	2015-12-17 21:05:00.500	0.03761203	1	0.19561318	0.7	0.15764828	0.12	0.021015212	0.025027517	0.03885114	0.07475183		0.022308271	0.10677911	0.1749174	0.23476356	0.03689826	0.1219908	0.018334199	0.06231557	0.021635152	0.023240544	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-03-01 19:38:05.500	2016-03-01 20:13:55.500	0.4958173	1	0.3898123	0.7	7.3131604	0.12	0.08910683	0.11123811	0.22806312	0.15717372		0.097686455	0.22091152	0.47824454	0.9786238	0.07078217	0.17014836	0.090245694	1.6631885	0.070383064	0.26828817	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-03-22 14:21:17	2016-03-22 14:55:47	0.077142596	1	1.0167044	0.7	1.6525079	0.12	0.047655303	0.046093937	0.05164519	0.17229329		0.08516851	0.06743205	0.3025019	0.11060248	0.10933466	0.1097991	0.099457115	0.101749174	0.044902753	0.09082145	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-03-22 15:41:07	2016-03-22 17:50:37	0.099643506	1	0.757856	0.7	0.25313145	0.12	0.06068212	0.063469626	0.070608936	0.17276578		0.067421764	0.057688236	0.37809896	0.09597174	0.1197919	0.09494095	0.3131283	0.13258474	0.045799825	0.07823349	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-03-29 15:45:32.500	2016-03-29 17:34:32.500	0.11422136	1	0.6984279	0.7	0.073561035	0.12	0.053842567	0.045264814	0.05187594	1.2782881		0.15665583	0.054904655	0.5955983	0.07105716	0.07484142	0.055139184	0.43654418	0.073111676	0.03982417	0.18436188	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-03-30 15:41:33	2016-03-30 16:22:53	0.03499774	1	0.5903426	0.7	0.08643166	0.12	0.111216046	0.08080432	0.07196577	0.1426786		0.07248345	0.07972319	0.22386487	0.08676927	0.05571096	0.16771887	0.11069636	0.037142012	0.08204218	0.092234604	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-04-04 15:34:44.500	2016-04-04 15:54:55.000	0.09217281	1	0.19746928	0.7	0.046978567	0.12	0.026745418	0.030515643	0.11480614	0.043641116		0.038187634	0.08636175	0.1544049	0.12529832	0.05081071	0.03004213	0.02691958	0.030578863	0.029946921	0.07207764	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-04-05 12:31:35	2016-04-05 14:26:55	0.094944924	1	0.55890256	0.7	0.09154183	0.12	0.037195593	0.038758192	0.07801281	0.17467442		0.06389754	0.07700179	0.31126964	0.679188	0.08567082	0.043044176	0.17532419	0.1044648	0.0401346	0.044553604	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-04-08 13:29:03.500	2016-04-08 13:45:23.500	0.05714581	1	0.25281674	0.7	0.0559439	0.12	0.030344438	0.029341025	0.24016374	0.15583245		0.033980597	0.2723331	0.20630375	0.759692	0.09372921	0.06369115	0.22427489	0.26275727	0.033377524	0.027117306	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-04-14 15:45:19	2016-04-14 17:32:19	0.049011745	1	0.26075575	0.7	0.47159815	0.12	0.023625502	0.023325598	0.12516607	0.07491478		0.029929576	0.26760226	0.5218688	0.68387437	0.09141833	0.093946524	0.028593931	1.0405072	0.022128735	0.021508744	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-04-29 15:26:30.000	2016-04-29 16:25:53.500	0.07194065868181	1	0.786966450959725	0.7	0.040446483391647	0.12	0.051249399821695	0.048106831882427	0.110950320340251	0.261714047775672		0.082437168356339	0.176564289668005	0.288203665559179	0.164221886534175	0.032686636035922	0.07695896117049	0.079290118974128	0.220340235159979	0.043044117653348	0.038124644950391	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-02 16:40:45.500	2016-05-02 18:05:05.000	0.046072535	1	0.4696579	0.7	0.06692299	0.12	0.031533025	0.031608593	0.076899715	0.13328087		0.03754205	0.16623929	0.7210411	0.12942234	0.50665456	0.2240646	0.13041292	0.26485407	0.038535226	0.029794518	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-04 14:02:32.500	2016-05-04 15:10:23.000	0.05126417	1	0.22862421	0.7	0.039143357	0.12	0.020568825	0.02025172	0.03290067	0.10163175		0.03081445	0.07038575	0.09781219	0.24571246	0.24132201	0.07271684	0.5412579	0.04245173	0.043184232	0.02121109	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-12 14:53:44.500	2016-05-12 16:17:44.500	0.016898112	1	0.440624	0.7	0.0664215	0.12	0.016061205	0.017076716	0.03076092	0.14497556		0.06150976	0.018960228	0.16897821	0.14990851	0.082692295	0.026352279	0.040524483	0.028662361	0.017222608	0.01627	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-12 17:01:24.500	2016-05-12 18:17:54.500	0.015397195	1	0.31766045	0.7	0.07264271	0.12	0.024132358	0.025186041	0.013291849	0.08165264		0.029909495	0.012570749	0.16468278	0.24540591	0.035389133	0.04820477	0.033174124	0.01392492	0.024219539	0.024092097	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-13 10:33:35	2016-05-13 10:55:05	0.03101665	1	0.66458493	0.7	0.059924576	0.12	0.050584823	0.048749804	0.03883122	0.32342693		0.24273424	0.11882744	0.21470322	0.25432727	0.073242515	0.102354355	0.039652314	0.02737709	0.052504994	0.04589806	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-13 13:02:35	2016-05-13 13:34:35	0.04352402	1	0.5243909	0.7	0.07949026	0.12	0.045601446	0.04480335	0.031102462	0.16434571		0.072831295	0.084868446	0.17561021	0.11801669	0.06409174	0.115057305	0.048296694	0.034408268	0.045030255	0.03880044	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-13 13:41:15	2016-05-13 14:35:25	0.0379326	1	0.24013099	0.7	0.08479571	0.12	0.024073178	0.027600652	0.024061097	0.0917454		0.03765927	0.19421324	0.21724832	0.08820268	0.041184913	0.59066474	0.15429623	0.43559784	0.024358185	0.023139223	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-17 16:22:07.000	2016-05-17 16:49:57.000	0.054598756	1	0.60364294	0.7	0.1471544	0.12	0.03762568	0.035766706	0.094865836	0.15247272		0.06718619	0.07320208	1.1121558	0.1123905	0.09350146	0.029406402	0.08777268	0.086954035	0.042693052	0.037687022	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-18 13:21:47.500	2016-05-18 14:01:57.500	0.052234855	1	0.31169227	0.7	0.056739375	0.12	0.03873311	0.03725365	0.027548999	0.0939978		0.043702785	0.0854481	0.14981861	0.10211383	0.077045575	0.08569327	0.3330776	0.063799895	0.03999559	0.034456633	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-18 14:04:47.500	2016-05-18 14:29:07.500	0.05473856	1	0.19860277	0.7	0.055717155	0.12	0.017922932	0.02039476	0.02671461	0.06494978		0.040443115	0.07072811	0.13051371	0.060154982	0.049758323	0.07684493	0.13468556	0.03850232	0.01935584	0.017675182	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-18 16:34:17.500	2016-05-18 17:06:37.500	0.062999465	1	0.4866011	0.7	0.21679275	0.12	0.04246437	0.043906882	0.14995962	0.17839508		0.04194764	0.17416173	0.36618084	0.15999527	0.11554079	0.12261918	0.16962987	0.11876693	0.039754227	0.041056722	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-19 11:11:38	2016-05-19 12:34:18	0.027032344	1	0.1767947	0.7	0.051652927	0.12	0.026373008	0.026698655	0.020012595	0.08145233		0.041504852	0.07633996	0.14339827	0.04684421	0.073516585	0.17975134	0.10929473	0.031775646	0.023480266	0.02884302	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-05-19 13:42:18	2016-05-19 14:06:08	0.02253991	1	0.33501408	0.7	0.0764479	0.12	0.013467086	0.011095781	0.0055560325	0.4133069		0.045281116	0.035506494	0.23241328	0.10531138	0.035801653	0.014786294	0.030392364	0.03576148	0.012088062	0.013574342	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-11 14:15:03.500	2016-08-11 15:40:53.500	0.045961227	1	0.3266821	0.7	0.8040342	0.12	0.02151975	0.021280702	0.06468947	0.3541093		0.14247221	0.052496683	0.23077653	0.21589485	0.09712875	0.21951471	0.333531	1.3239068	0.021530654	0.022518523	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-11 17:32:33.500	2016-08-11 18:06:33.500	0.08895993	1	0.3066009	0.7	4.0357103	0.12	0.03547796	0.034802023	0.08888222	0.14358681		0.045535494	0.070615076	0.22854367	0.13710585	0.034791194	0.3900854	0.011790201	1.9733613	0.0327637	0.035473388	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-12 11:26:00.000	2016-08-12 11:53:50.000	0.16659853	1	0.46572262	0.7	6.953106	0.12	0.035638105	0.03585048	0.03572032	0.3115806		0.14721844	0.12242217	0.30519786	0.37954012	0.04740431	0.3054873	0.17557617	0.13581927	0.035086155	0.042500015	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-12 12:20:20.000	2016-08-12 12:57:30.000	0.029529946	1	0.3376704	0.7	3.6698592	0.12	0.02194791	0.020715784	0.07631544	0.13302667		0.03655125	0.32262582	0.1671024	0.21484928	0.0672237	0.3450034	0.25638714	0.08510137	0.02078228	0.055199873	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-12 13:08:40.000	2016-08-12 13:26:00.000	0.033256978	1	0.1953291	0.7	4.104137	0.12	0.012613688	0.012847654	0.02598099	0.08786676		0.02476712	0.17203581	0.14115256	0.05310517	0.032021537	0.048509035	0.11085265	0.03499646	0.011484945	0.019108674	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-12 14:25:20.000	2016-08-12 15:42:10.000	0.04122773	1	0.56048125	0.7	4.2219777	0.12	0.034719147	0.034653455	0.054469854	0.25356472		0.12262397	0.086888835	0.282684	0.7323305	0.059446227	0.4431274	0.18844348	1.1399533	0.032638654	0.03598615	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-12 18:23:20.500	2016-08-12 19:01:20.500	0.03797902	1	0.7828767	0.7	1.5455359	0.12	0.051490027	0.052107837	0.08181823	0.15760699		0.11160047	0.24063139	0.27074945	0.0834821	0.06641772	0.20464893	0.05158738	0.2510203	0.051101994	0.054011304	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-16 15:08:12.500	2016-08-16 15:32:22.500	0.05182339	1	0.67794603	0.7	9.347494	0.12	0.031422812	0.030189289	0.07558549	0.41932586		0.20077097	0.241564	0.7651385	0.35788321	0.075595744	0.70020556	0.11169692	0.6327304	0.030206842	0.03631072	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-18 13:29:53.500	2016-08-18 13:51:23.500	0.053049553	1	0.5676875	0.7	0.4884006	0.12	0.032566156	0.032348383	0.072638474	0.1265981		0.052405596	0.44590545	0.21600492	0.05193818	0.113754705	0.5231099	0.08212628	0.7782049	0.032739054	0.046854567	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-18 14:44:43.500	2016-08-18 15:03:03.500	0.0835745	1	0.49538675	0.7	4.177426	0.12	0.05555162	0.058808856	0.042356476	0.55663675		0.1675222	0.1741478	0.38691163	1.1326212	0.11783937	0.6807426	0.029682264	0.14525755	0.056843203	0.07629792	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-18 18:08:33.500	2016-08-18 18:29:13.500	0.10567607	1	1.0662541	0.7	0.2926699	0.12	0.07929006	0.07316959	0.15297762	0.74300426		0.33133784	0.06100051	0.40964416	0.45177042	2.3626611	1.064458	0.039636567	0.19955046	0.09716799	0.07385949	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-08-19 19:56:19.500	2016-08-19 20:16:39.500	0.0408726	1	0.41229716	0.7	2.3268054	0.12	0.042732667	0.03935536	0.062530056	0.26975948		0.10070234	0.22018419	0.22733663	0.15146656	0.08739167	0.049828805	0.044089474	0.07226001	0.047526576	0.047659907	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-09-09 15:37:25.500	2016-09-09 15:49:25.500	0.0321467	1	0.44551763	0.7	0.43987447	0.12	0.05027743	0.045792952	0.026790565	0.33492437		0.20107132	0.48129165	0.36223903	0.96972156	0.08229048	0.041822355	0.07800637	0.059828963	0.044047408	0.12751642	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-09-09 15:57:05.500	2016-09-09 16:16:55.500	0.02812126	1	0.29531223	0.7	0.40466633	0.12	0.043015767	0.039493304	0.084160365	0.12756556		0.035472732	0.09412553	0.26681688	0.37988025	0.0645943	0.053290356	0.09117427	0.039105173	0.03874295	0.10825381	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03
2016-09-09 16:59:55.500	2016-09-09 17:16:35.500	0.023308057	1	0.40073922	0.7	0.43362328	0.12	0.040080663	0.035009637	0.05706473	0.3891151		0.22409411	0.16299705	0.23463053	0.2310537	0.11893378	0.02524046	0.03932535	0.07579135	0.034894913	0.08579159	0.02					0.12	1.9		1.75	3.5	1	0.7	1		0.02	25	0.03	25	0.03